河川水質検査

| 河川名 | 和田川 |
| --- | --- |
| 採取場所 | 1.三角橋 |

| 検 査 項 目 |  | 検 査 結 果 |  |  |  | 基 準 値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 令和6年6月20日 | 令和6年11月11日 |  |  |  |
| ｐＨ |  | 7.5 | 7.6 |  |  | 6.5～8.5 |
| Ｄ Ｏ | (mg/L) | 8.0 | 9.2 |  |  | 7.5以上 |
| ＢＯＤ | (mg/L) | 0.8 | 0.5未満 |  |  | 2以下 |
| Ｓ Ｓ | (mg/L) | 1 | 2 |  |  | 25以下 |
| カドミウム | (mg/L) | 0.0003未満 | 0.001未満 |  |  | 0.003以下 |
| 全シアン | (mg/L) | － | － |  |  | 検出されないこと |
| 鉛 | (mg/L) | － | － |  |  | 0.01以下 |
| 六価クロム | (mg/L) | － | － |  |  | 0.05以下 |
| ひ素 | (mg/L) | － | － |  |  | 0.01以下 |
| 総水銀 | (mg/L) | 0.0005未満 | 0.0005未満 |  |  | 0.0005以下 |
| 四塩化炭素 | (mg/L) | － | － |  |  | 0.002以下 |
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | － | － |  |  | 0.01以下 |
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | － | － |  |  | 0.01以下 |
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | － | － |  |  | 1以下 |

| 河川名 | 天王川 |
| --- | --- |
| 採取場所 | 2.八幡橋 |

| 検 査 項 目 |  |  | 検 査 結 果 |  |  |  |  | 基 準 値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 令和6年6月20日 | 令和6年11月11日 |  |  |  |  |
| ｐＨ |  |  | 7.9 | 7.5 |  |  |  | 6.5～8.5 |
| Ｄ Ｏ | (mg/L) |  | 8.9 | 9.7 |  |  |  | 7.5以上 |
| ＢＯＤ | (mg/L) |  | 0.7 | 0.5未満 |  |  |  | 2以下 |
| Ｓ Ｓ | (mg/L) |  | 1 | 1 |  |  |  | 25以下 |
| カドミウム | (mg/L) |  | 0.0003未満 | 0.001未満 |  |  |  | 0.003以下 |
| 全シアン | (mg/L) |  | － | － |  |  |  | 検出されないこと |
| 鉛 | (mg/L) |  | － | － |  |  |  | 0.01以下 |
| 六価クロム | (mg/L) |  | － | － |  |  |  | 0.05以下 |
| ひ素 | (mg/L) |  | － | － |  |  |  | 0.01以下 |
| 総水銀 | (mg/L) |  | 0.0005未満 | 0.0005未満 |  |  |  | 0.0005以下 |
| 四塩化炭素 | (mg/L) |  | － | － |  |  |  | 0.002以下 |
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) |  | － | － |  |  |  | 0.01以下 |
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) |  | － | － |  |  |  | 0.01以下 |
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) |  | － | － |  |  |  | 1以下 |
| 河川名 |  | 天王川・和田川 |  |  |  |  |  |  |
| 採取場所 |  | 3.合流点 |  |  |  |  |  |  |

| 検 査 項 目 |  | 検 査 結 果 |  |  |  | 基 準 値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 令和6年6月20日 | 令和6年8月13日 | 令和6年11月11日 |  |  |
| ｐＨ |  | 7.5 | － | 7.4 |  | 6.5～8.5 |
| Ｄ Ｏ | (mg/L) | 8.0 | － | 9.4 |  | 7.5以上 |
| ＢＯＤ | (mg/L) | 1.6 | － | 0.6 |  | 2以下 |
| Ｓ Ｓ | (mg/L) | 12 | － | 4 |  | 25以下 |
| カドミウム | (mg/L) | 0.0003未満 | － | 0.001未満 |  | 0.003以下 |
| 全シアン | (mg/L) | － | － | － |  | 検出されないこと |
| 鉛 | (mg/L) | － | － | － |  | 0.01以下 |
| 六価クロム | (mg/L) | － | － | － |  | 0.05以下 |
| ひ素 | (mg/L) | － | － | － |  | 0.01以下 |
| 総水銀 | (mg/L) | 0.0005未満 | － | 0.0005未満 |  | 0.0005以下 |
| 四塩化炭素 | (mg/L) | － | 0.0002未満 | － |  | 0.002以下 |
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | － | 0.001未満 | － |  | 0.01以下 |
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | － | 0.0005未満 | － |  | 0.01以下 |
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | － | 0.0005未満 | － |  | 1以下 |

| 河川名 | 越知川 |
| --- | --- |
| 採取場所 | 4.牛越橋 |

| 検 査 項 目 |  | 検 査 結 果 |  |  |  | 基 準 値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 令和6年6月20日 | 令和6年11月11日 |  |  |  |
| ｐＨ |  | 7.9 | 7.6 |  |  | 6.5～8.5 |
| Ｄ Ｏ | (mg/L) | 8.7 | 9.5 |  |  | 7.5以上 |
| ＢＯＤ | (mg/L) | 0.8 | 0.5未満 |  |  | 2以下 |
| Ｓ Ｓ | (mg/L) | 1 | 2 |  |  | 25以下 |
| カドミウム | (mg/L) | 0.0003未満 | 0.001未満 |  |  | 0.003以下 |
| 全シアン | (mg/L) | － | － |  |  | 検出されないこと |
| 鉛 | (mg/L) | － | － |  |  | 0.01以下 |
| 六価クロム | (mg/L) | － | － |  |  | 0.05以下 |
| ひ素 | (mg/L) | － | － |  |  | 0.01以下 |
| 総水銀 | (mg/L) | 0.0005未満 | 0.0005未満 |  |  | 0.0005以下 |
| 四塩化炭素 | (mg/L) | － | － |  |  | 0.002以下 |
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | － | － |  |  | 0.01以下 |
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | － | － |  |  | 0.01以下 |
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | － | － |  |  | 1以下 |

| 河川名 | 天谷川 |
| --- | --- |
| 採取場所 | 5.天谷集落入口付近 |

| 検 査 項 目 |  | 検 査 結 果 |  |  |  | 基 準 値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 令和6年6月20日 | 令和6年8月13日 | 令和6年11月11日 |  |  |
| ｐＨ |  | 7.9 | － | 7.6 |  | 6.5～8.5 |
| Ｄ Ｏ | (mg/L) | 8.4 | － | 9.3 |  | 7.5以上 |
| ＢＯＤ | (mg/L) | 0.5未満 | － | 0.5未満 |  | 2以下 |
| Ｓ Ｓ | (mg/L) | 3 | － | 1 |  | 25以下 |
| カドミウム | (mg/L) | 0.0003未満 | － | 0.001未満 |  | 0.003以下 |
| 全シアン | (mg/L) | － | 不検出 | － |  | 検出されないこと |
| 鉛 | (mg/L) | － | 0.002未満 | － |  | 0.01以下 |
| 六価クロム | (mg/L) | － | 0.01未満 | － |  | 0.05以下 |
| ひ素 | (mg/L) | － | 0.005未満 | － |  | 0.01以下 |
| 総水銀 | (mg/L) | 0.0005未満 | － | 0.0005未満 |  | 0.0005以下 |
| 四塩化炭素 | (mg/L) | － | － | － |  | 0.002以下 |
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | － | 0.001未満 | － |  | 0.01以下 |
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | － | 0.0005未満 | － |  | 0.01以下 |
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | － | 0.0005未満 | － |  | 1以下 |

| 河川名 | 国成川 |
| --- | --- |
| 採取場所 | 6.国成橋付近 |

| 検 査 項 目 |  | 検 査 結 果 |  |  |  | 基 準 値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 令和6年6月20日 | 令和6年11月11日 |  |  |  |
| ｐＨ |  | 7.6 | 7.5 |  |  | 6.5～8.5 |
| Ｄ Ｏ | (mg/L) | 8.6 | 9.5 |  |  | 7.5以上 |
| ＢＯＤ | (mg/L) | 0.5未満 | 0.5未満 |  |  | 2以下 |
| Ｓ Ｓ | (mg/L) | 2 | 2 |  |  | 25以下 |
| カドミウム | (mg/L) | 0.0003未満 | 0.001未満 |  |  | 0.003以下 |
| 全シアン | (mg/L) | － | － |  |  | 検出されないこと |
| 鉛 | (mg/L) | － | － |  |  | 0.01以下 |
| 六価クロム | (mg/L) | － | － |  |  | 0.05以下 |
| ひ素 | (mg/L) | － | － |  |  | 0.01以下 |
| 総水銀 | (mg/L) | 0.0005未満 | 0.0005未満 |  |  | 0.0005以下 |
| 四塩化炭素 | (mg/L) | － | － |  |  | 0.002以下 |
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | － | － |  |  | 0.01以下 |
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | － | － |  |  | 0.01以下 |
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | － | － |  |  | 1以下 |

| 河川名 | 織田川 |
| --- | --- |
| 採取場所 | 7.三崎橋 |

| 検 査 項 目 |  | 検 査 結 果 |  |  |  | 基 準 値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 令和6年6月20日 | 令和6年11月11日 |  |  |  |
| ｐＨ |  | 7.5 | 7.3 |  |  | 6.5～8.5 |
| Ｄ Ｏ | (mg/L) | 7.5 | 9.3 |  |  | 7.5以上 |
| ＢＯＤ | (mg/L) | 2.1 | 7.8 |  |  | 2以下 |
| Ｓ Ｓ | (mg/L) | 1 | 2 |  |  | 25以下 |
| カドミウム | (mg/L) | 0.0003未満 | 0.001未満 |  |  | 0.003以下 |
| 全シアン | (mg/L) | － | － |  |  | 検出されないこと |
| 鉛 | (mg/L) | － | － |  |  | 0.01以下 |
| 六価クロム | (mg/L) | － | － |  |  | 0.05以下 |
| ひ素 | (mg/L) | － | － |  |  | 0.01以下 |
| 総水銀 | (mg/L) | 0.0005未満 | 0.0005未満 |  |  | 0.0005以下 |
| 四塩化炭素 | (mg/L) | － | － |  |  | 0.002以下 |
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | － | － |  |  | 0.01以下 |
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | － | － |  |  | 0.01以下 |
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | － | － |  |  | 1以下 |

河川底質含有量検査

| 採取年月日 | 令和6年8月13日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 採取場所 | 天王川 |  |  |  |
|  | 2.八幡橋 |  |  |  |
| 検査項目 |  | 検査結果 |  | 備考 |
| 水銀又はその化合物 |  | 0.01mg/kg（乾燥物） |  |  |
| カドミウム又はその化合物 |  | 0.08mg/kg（乾燥物） |  |  |
| 鉛又はその化合物 |  | 8.5mg/kg（乾燥物） |  |  |
| 六価クロム化合物 |  | 0.5mg/kg（乾燥物）未満 |  |  |
| ひ素又はその化合物 |  | 4.2mg/kg（乾燥物） |  |  |
| シアン化合物 |  | 1mg/kg（乾燥物）未満 |  |  |
| 銅又はその化合物 |  | 10mg/kg（乾燥物） |  |  |
| 亜鉛又はその化合物 |  | 62mg/kg（乾燥物） |  |  |
| 鉄又はその化合物 |  | 17000mg/kg（乾燥物） |  |  |
| マンガン又はその化合物 |  | 470mg/kg（乾燥物） |  |  |
| クロム又はその化合物 |  | 6.4mg/kg（乾燥物） |  |  |
| 1,1,1‐トリクロロエタン |  | 0.02mg/kg（乾燥物）未満 |  |  |
| ニッケル |  | 3.8mg/kg（乾燥物） |  |  |
| トリクロロエチレン |  | 0.02mg/kg（乾燥物）未満 |  |  |
| テトラクロロエチレン |  | 0.02mg/kg（乾燥物）未満 |  |  |